Title: ALLEGATO PARTE TECNICA 1: OFFERTA TECNICA
Author: marina
Last saved by: Azidna Sanitaria Locale Olbia

ALLEGATO  1: OFFERTA TECNICA LOTTO N. 5
N.B.: NEL REDIGERE L’OFFERTA SI DEVONO BARRARE GLI SPAZI CHE RESTANO VUOTI; SI PREGA INOLTRE DI FAR COINCIDERE (ALLINEARE) GRAFICAMENTE LE SPECIFICHE D’OFFERTA A QUELLE DI CAPITOLATO PER CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE DI GARA UN PIU’ AGEVOLE LAVORO ANCHE IN TERMINI DI COMPARAZIONE TRA LE OFFERTE 

	Spett.le
	A.S.L. N° 2
	O L B I A

PROCEDURA APERTA - CENTRI DIALISI: APPALTO DI TIPOLOGIA “SERVICE”, SUDDIVISO IN 19 LOTTI, COMPRENDENTE LA FORNITURA DI BENI, L’EROGAZIONE DI SERVIZI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI 

OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato a __________________________________________________ il___________________ in qualità di (specificare se legale rappresentante, procuratore speciale ecc) ________________________
_______________________ della società __________________________________________ con sede in ________________________________ Via/Piazza_________________________ ___________________________________________ P.IVA ___________________________ 

(RIPETERE SE NECESSARIO, AD ESEMPIO RTI  NON COSTITUITO)
Presenta la seguente offerta tecnica 

LOTTO N. 5

SPECIFICHE TECNICHE
NB: Alcune domande possono essere ripetute per facilitare la commissione in fase di valutazione comparativa delle offerte

SPECIFICHE DELL’OFFERTA

| Barrare la voce che interessa | Note e informazioni che il concorrente ritenesse utile indicare
Soluzioni peritoneali RIF. 5 -a) 5-c)
Requisiti minimi

1

Soluzioni dialitiche sterili con diverse concentrazioni di glucosio, comprese tra 1.36% ca. e 3,86% ca.,con poliglucosi,amminoacidi e bicarbonato compatibili con il sistema offerto?

SI                NO
(Indicare)

Requisiti preferenziali |
a | Indicare quantità dei prodotti di degradazione del glucosio (GDP) | |
b | Indicare quantità dei prodotti finali di glicosilazione avanzata (AGE) | |
c | Ampiezza del formulario delle soluzioni | (Indicare) |
d | Metodo di sterilizzazione | (Indicare) |
e | Indicare tempo di validità della soluzione | |
Linee, raccordi, tappi, sacche di scarico o contenitori di raccolta, ed accessori vari | |
RIF. 5 -a) 5-c) | |
Requisiti minimi | |
1 | Funzionali, sicuri ed adattabili alle soluzioni offerte | Indicare caratteristiche |
Requisiti preferenziali | |
a | Indicare numero di connessioni | |
b | Assenza di ftalati? | SI                    NO |
c | Indicare Metodo di sterilizzazione | |
d | Assenza di lattice? | SI                   NO |

Apparecchiature  per A.P.D.

Specificare marca e modello delle apparecchiature offerte:
apparecchiatura______________________;
marca_______________________________;
modello_____________________________;
(ripetere se necessario)

RIF. 5 -b) | |
Requisiti minimi | |
1 | Possibiltà di effettuare I.P.D., C.C.P.D.? | SI                    NO |
2 | Autoprogrammmabile con controllo e regolazione del flusso della soluzione dialitica? | SI                    NO |

3

Controllo dei seguenti parametri: Volume totale, Volume di scarico, Volume ultimo carico, Durata trattamento, Tempo di sosta peritoneale, Numero di cicli, Ultrafiltrato e Temperatura delle soluzioni?

SI                    NO
(Indicare)

4 | Copertura assicurativa? | SI                    NO |
5 | marchiatura "CE"? | SI                    NO |
Requisiti preferenziali | |
a | Gestione del flusso tramite camera di controllo? | SI                   NO |
b | Velocità di flusso e drenaggio continue costanti? | SI                    NO |
c | Possibilità di gestione in modo automatico del calcolo del profilo di drenaggio e conseguente avvio della fase di infusione? | SI                    NO |
d | Indicare consumo di energia | |
e | Tipo di protezione:classe II tipo B? | SI                   NO |
f | Silenziosità’ | |
g | Semplicità d'uso? | (Indicare modalità d’uso) |

h

Facile trasportabilità?

Indicare:
 misure_______; 
 peso_________;

i | Completezza del progetto di organizzazione della consegna domiciliare | (indicare modalità di organizzazione del servizio) |

l

Riduzione sui tempi massimi di soluzione del guasto tecnico?

SI                 NO
(Se si è barrata la voce “SI” compilare la parte sottostante)
a)	Guasti non bloccanti, in tutto o in parte, l’attività medica :
Il tempo massimo di soluzione del guasto è di ___________giorni (max. 3)
b)	Guasti bloccanti, in tutto o in parte, l’attività medica:
Il tempo massimo di soluzione del guasto è di ___________ore (max. 24)

Assistenza Domiciliare |
rif.lotto 4 d)
Requisiti minimi |
a | Organizzazione ottimale del servizio di consegne domiciliari. | (Indicare modalità di organizzazione del servizio) |
b | Consegne domiciliari con cadenza anche quindicinale ed eventuali consegne urgenti c/o ospedale? | SI                   NO |
c | Addestramento alla tecnica in loco, sia presso l'u.o. che presso il domicilio del paziente? | SI                   NO |
d | indicare tempo di intervento dalla chiamata. | |
e | Assistenza tecnica telefonica 24 ore su 24? | SI                   NO |

SPAZIO A DISPOSIZIONE DELL’OFFERENTE PER EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI, DATI TECNICI 
ECC.

| | SI ALLEGANO AL PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI: (SPECIFICARE QUALI)

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si accetta la seguente clausola sui pagamenti “In ipotesi di inosservanza del termine di pagamento, fino alla data di effettivo pagamento sono dovuti gli interessi al saggio legale ai sensi dell’art. 1284 del c.c., in deroga a quanto previsto dall’art. 5 del d. Lgs n. 231/2002 e dall’art. 16, comma 3, 2° periodo, della L. R. n. 3/2003”?
                     
SI                               NO

Il termine di pagamento che si intende proporre è di ______________giorni (minimo 30)

La riduzione di tempo proposta rispetto al termine per la stipulazione del contratto di cui all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto è di giorni____________(max. 10 giorni).