## QUADRO OFFERTA
ALLEGATO "A" QUADRO-OFFERTA
(Da firmare e compilare obbligatoriamente pena esclusione dalla gara)
Rif. lotto |  | CODICE INTERNO AZIENDALE | D.M.M. : A) AGHI PER ANESTESIA - B) APPARARATO RESPIRATORIO - C) EMODINAMICA - D) SENSORI PER OSSIMETRIA - E) VARI | QUANTITA' ANNUALE | Quantita' da campionare | OLBIA | TEMPIO | LA MADDALENA | CODICE ARTICOLO | CONFEZIO NAMENTO OFFERTO | DITTA PRODUTTRICE | PREZZO CONFEZIONE IN CIFRE | PREZZO UNITARIO IN CIFRE | PREZZO UNITARIO IN LETTERE | COSTO TOTALE IVA ESCLUSA | IVA
A) AGHI PER ANESTESIA
1 |  |  | Ago con via per elettroneurostimolazione, con prolunga preferibilmente in P.E. da cm 45ca., per anestesia plessica e perinervosa, monouso, sterile
| a | 564 | lunghezza 100mm ca. Gauge 21 ca. | 100 | 0 | 50 | 50
| b | 4110 | lunghezza 50mm ca. Gauge 21 ca. | 150 | 2 | 100 | 50
Ago tipo Tuoy con via per elettroneurostimolazione e catetere per anestesia plessica e perinervosa continua, monouso, sterile
| c | 6137 | lunghezza 100 mm ca. G 18 e G20 | 125 | 2 | 75 | 50
| d | 566 | lunghezza 50 mm ca. G 18 e G20 | 125 | 0 | 75 | 50
| e |  | Apparecchio stimolatore elettrico per l'esecuzione di blocchi nervosi periferici, completo di cavi, batteria e valigetta, | 2 | 0 | 1 | 1
indicare per questa voce: a) costo della locazione (se proposta) di ciascun strumento: canone complessivo annuo, comprensivo di assistenza tecnica "full risk", addestramento all'uso
b) valore commerciale dello strumento ceduto in locazione o comodato
TOTALE LOTTO N.1 IVA ESCLUSA
2 | Ago per anestesia spinale atraumatico, con punta tipo "Whitacre" o tipo "Sprotte", lunghezza 90 mm ca., monouso, sterile
| a | 570/6019 | Gauge 24 o 25 | 100 | 2 | 100
Ago per anestesia spinale con punta tipo "Quincke", varie lunghezze, Adulto e Pediatrico, monouso, sterile
| b | 3956 | lunghezza 40 mm ca. G 22 | 75 | 0 | 50 | 25
| c | 3957 | lunghezza 75 mm ca. G 22 | 75 | 0 | 50 | 25
| d | 573 | lunghezza 90 mm ca. G 22 | 250 | 2 | 200 | 50
| e | 9514 | lunghezza 120 mm ca. G 22 | 50 | 0 | 25 | 25
| f | 9513 | lunghezza 120 mm ca. G 25 | 50 | 0 | 25 | 25
Ago per anestesia spinale atraumatico con punta tipo "Whitacre" o tipo "Sprotte", con introduttore inserito, lunghezza 90mm ca., monouso, sterile
| g | 571 | G 25 | 2500 | 2 | 1500 | 1000
| h | 6287 | G 26 o 27 | 100 | 0 | 100 | 0
Ago per anestesia spinale con punta tipo "Quincke", con introduttore inserito, lunghezza 90mm ca., monouso, sterile
| i |  | G 25 | 300 | 2 | 200 | 100
TOTALE LOTTO N.2 IVA ESCLUSA
3 | 577 | Ago per anestesia spinaleatraumatico con punta tipo "Quincke", con introduttore inserito, G 29 lunghezza 90mm ca., monouso, sterile |  | 50 | 2 | 25 | 25
4 |  | 5133 | Ago per blocco paracervicale uterino, con prolunga da cm 20 ca., G 20, monouso, sterile | 60 | 2 | 60 | 0
5 | a | 583 | Kit per anestesia peridurale composto da: ago di Tuohy con alette, con cono trasparente, misure G18 o G19 x 90 mm ca., catetere con punta morbida ed atraumatica, con introduttore, filtro piatto antibatterico da 0,2 micron, connettore e siringa a bassa resistenza, monouso, sterile e preferibilmente con sistema di fissaggio del filtro | 1000 | 2 | 500 | 500
| b | 568 | Ago per anestesia peridurale tipo Tuohy, con alette, centimetrato, con cono trasparente ed attacco L.L., G 18 e lunghezza da 90 mm ca., monouso, sterile | 700 | 2 | 200 | 500
| c | 9518 | Kit per anestesia combinata spinale/epidurale, composto da ago di Tuohy ed ago spinale, dotato di sistema di identificazione dell'avanzamento dell'ago da spinale, con catetere con punta morbida e con sistema di blocco dell'ago spinale, monouso e sterile | 650 | 2 | 150 | 500
TOTALE LOTTO N.5 IVA ESCLUSA
B) APPARATO RESPIRATORIO
DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE
TUBI NASO-OROFARINGEI
6 |  |  | Tubo naso-faringeo per l'intubazione naso-faringea in anestesia e terapia intensiva, varie misure m monouso, sterile | 20 | 1 | 10 | 10
7 | Tubo oro-faringeo sec. Guedel, privo di lattice, con estremità distale smussata, atraumatica, con codice colore, monouso e confezionato singolarmente
| a | 4106 | misura 000 | 130 | 0 | 30 | 100
| b | 1392 | misura 00 | 150 | 0 | 50 | 100
| c | 1391 | misura 0 | 350 | 0 | 50 | 300
| d | 1393 | misura 1 | 400 | 0 | 100 | 300
| e | 1394 | misura 2 | 2500 | 2 | 2000 | 500
| f | 1395 | misura 3 | 300 | 0 | 100 | 200
| g | 1397 | misura 4 | 200 | 0 | 100 | 100
| h | 9723 | misura 5 | 100 | 0 | 0 | 100
TOTALE LOTTO N.7 IVA ESCLUSA
Maschere e tubi laringei
8 | Maschera laringea standard priva di lattice monouso, sterile
| a |  | misura 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| b |  | misura 1,5 | 10 | 0 | 0 | 10
| c |  | misura 2 | 10 | 0 | 0 | 10
| d |  | misura 2,5 | 10 | 0 | 0 | 10
| e |  | misura 3 | 90 | 0 | 40 | 50
| f |  | misura 4 | 160 | 1 | 110 | 50
| g |  | misura 5 | 30 | 0 | 10 | 20
TOTALE LOTTO N.8 IVA ESCLUSA
9 | Maschera laringea standard riutilizzabile
| a |  | misura 1,5 | 10 | 0 | 5 | 5
| b |  | misura 2 | 10 | 0 | 5 | 5
| c |  | misura 2,5 | 15 | 0 | 5 | 10
| d | 607 | misura 3 | 15 | 0 | 5 | 10
| e |  | misura 3,5 | 15 | 0 | 5 | 10
| f | 608 | misura 4 | 15 | 0 | 5 | 10
| g | 9727 | misura 5 | 10 | 0 | 5 | 5
Maschera laringea per le procedure in anestesia generale, con possibilità di aspirazione gastrica, riutilizzabile
| h |  | misura 1,5 | 10 | 0 | 10 | 0
| i |  | misura 2 | 10 | 0 | 0 | 10
| l |  | misura 2,5 | 10 | 0 | 10 | 0
| m | 603 | misura 3 | 70 | 0 | 20 | 50
| n | 604 | misura 4 | 100 | 1 | 50 | 50
| o | 605 | misura 5 | 40 | 0 | 20 | 20
Maschera laringea per le procedure in emergenza o difficolta' nel controllo delle vie aeree, risterilizzabile, sterile
| p |  | misura 3 | 2 | 0 | 1 | 1
| q |  | misura 4 | 2 | 0 | 1 | 1
| r |  | misura 5 | 2 | 0 | 1 | 1
| s |  | tubi tracheali monouso di ricambio, per suddetta | 15 | 0 | 10 | 5
TOTALE LOTTO N.9 IVA ESCLUSA
10 |  |  | Dispositivo sopraglottico, non L.M.A., per il controllo delle vie aeree, diverse misure, monouso e sterile | 50 | 2
Tubi endotracheali
11 | Tubo senza cuffia, trasparente, orale/nasale, per intubazione endotracheale di breve e media durata, monouso, sterile
| a | 1380 | mis.2 | 60 | 0 | 50 | 10
| b | 1381 | mis.2,5 | 70 | 2 | 60 | 10
| c | 1377 | mis.3 | 50 | 0 | 50 | 0
| d | 4921 | mis.3,5 | 30 | 0 | 30 | 0
| e | 4922 | mis.4 | 10 | 0 | 10 | 0
Tubo con cuffia a bassa pressione, trasparente, con punta atraumatica orale/nasale tipo Magill, linea radiopaca, per intubazione endotracheale di breve e media durata, monouso, sterile
| f |  | mis.3 | 100 | 0 | 0 | 100
| g |  | mis.3,5 | 150 | 0 | 0 | 150
| h | 1352 | mis. 4 | 300 | 0 | 150 | 150
| i | 1362 | mis. 4,5 | 250 | 0 | 50 | 200
| j | 1371 | mis. 5 | 300 | 0 | 50 | 250
| k | 1364 | mis. 5,5 | 150 | 0 | 50 | 100
| l | 1365 | mis.6 | 200 | 0 | 100 | 100
| m | 1366 | mis. 6,5 | 200 | 0 | 100 | 100
| n | 1367 | mis. 7 | 500 | 0 | 200 | 300
| o | 1368 | mis. 7,5 | 1300 | 2 | 1000 | 300
| p | 1361 | mis. 8 | 500 | 0 | 300 | 200
| q | 1372 | mis. 8,5 | 200 | 0 | 100 | 100
| r | 1373 | mis. 9 | 50 | 0 | 50 | 0
Tubo con cuffia a bassa pressione, trasparente, con punta atraumatica orale/nasale tipo Magill, linea radiopaca, per intubazione endotracheale in terapia intensiva, monouso, sterile
| s |  | mis. 4,5 | 10 | 0 | 10 | 0
| t |  | mis. 5 | 10 | 0 | 10 | 0
| u |  | mis. 5,5 | 10 | 0 | 10 | 0
| v |  | mis.6 | 10 | 0 | 10 | 0
| w |  | mis. 6,5 | 30 | 0 | 30 | 0
| x | 1374 | mis. 7 | 100 | 0 | 100 | 0
| y | 1375 | mis. 7,5 | 100 | 2 | 100 | 0
| z | 1376 | mis. 8 | 100 | 0 | 100 | 0
| aa |  | mis. 8,5 | 20 | 0 | 20 | 0
| bb |  | mis. 9 | 10 | 0 | 10 | 0
TOTALE LOTTO N.11 IVA ESCLUSA
12 | Tubo armato con cuffia a bassa pressione, trasparente, con punta atraumatica orale/nasale tipo Magill, linea radiopaca, per intubazione endotracheale, monouso, sterile
| a |  | mis. 5 | 20 | 0 | 10 | 10
| b |  | mis. 5,5 | 20 | 0 | 10 | 10
| c | 1347 | mis.6 | 70 | 0 | 20 | 50
| d | 1348 | mis. 6,5 | 70 | 0 | 20 | 50
| e | 1349 | mis. 7 | 70 | 0 | 20 | 50
| f | 1350 | mis. 7,5 | 70 | 0 | 20 | 50
| g | 1351 | mis. 8 | 110 | 2 | 60 | 50
| h |  | mis. 8,5 | 10 | 0 | 10 | 0
| i |  | mis. 9 | 10 | 0 | 10 | 0
TOTALE LOTTO N.12 IVA ESCLUSA
13 | Tubo tracheale con lume addizionale per l'aspirazione nello spazio subglottideo, monouso, sterile
| a | 1399 | mis. 7 | 10 | 0 | 10 | 0
| b | 1398 | mis. 7,5 | 40 | 1 | 40 | 0
| c |  | mis. 8 | 10 | 0 | 10 | 0
TOTALE LOTTO N.13 IVA ESCLUSA
14 | Tubo endotracheale nasale per microchirurgia laringea con raccordo standard, monouso, sterile
| a |  | mis. 4 | 10 | 0 | 0 | 10
| b |  | mis. 5 | 25 | 1 | 0 | 25
| c |  | mis. 6 | 25 | 0 | 0 | 25
TOTALE LOTTO N.14 IVA ESCLUSA
15 | Tubo per tracheotomia flessibile, armato, per laringectomia, monouso, sterile
| a |  | mis. 7 | 20 | 0 | 0 | 20
| b |  | mis. 8 | 20 | 1 | 0 | 20
| c |  | mis.9 | 10 | 0 | 0 | 10
TOTALE LOTTO N.15 IVA ESCLUSA
16 | Tubo endotracheale per videointubazione, completo di cavo USB adattabile ai monitor in dotazione, sterile
| a |  | mis. 7 | 10 | 0 | 0 | 10
| b |  | mis.7,5 | 20 | 0 | 10 | 10
| c |  | mis. 8 | 10 | 0 | 10 | 0
TOTALE LOTTO N.16 IVA ESCLUSA
Tubi endobronchiali
17 | Tubo endobronchiale a doppio lume per intubazione sinistra e destra senza rostro, monouso, sterile
| a | 1385 | CH 35 | 4 | 0 | 2 | 2
| b | 1388 | CH 37 | 4 | 1 | 2 | 2
| c | 1389 | CH 39 | 4 | 0 | 2 | 2
Tubo endobronchiale sinistro a doppio lume, con rostro, tipo Carlens, monouso, sterile
| d |  | CH 35 | 1 | 0 | 0 | 1
| e |  | CH 37 | 1 | 1 | 0 | 1
| f |  | CH 39 | 1 | 0 | 0 | 1
TOTALE LOTTO N.17 IVA ESCLUSA
CANNULE PER TRACHEOSTOMIA | [10 empty] | 210
18 | Cannula tracheostomica non cuffiata monouso, con controcannula rigida riutilizzabile, completa di accessori, sterile e preferibilmente con flangia morbida e basculante,
| a | 1411 | diametro esterno 10 mm ca. | 50 | 1 | 20 | 30
| b | 1412 | diametro esterno 12 mm ca. | 30 | 0 | 10 | 20
| c | 1413 | diametro esterno 13 mm ca. | 30 | 0 | 10 | 20
Cannula tracheostomica non cuffiata e fenestrata, con controcannula rigida riutilizzabile e fenestrata, completa di accessori, sterile e preferibilmente con flangia morbida e basculante
| d | 1418 | diametro esterno 10 mm ca. | 40 | 1 | 10 | 30
| e | 1417 | diametro esterno 12 mm ca. | 30 | 0 | 10 | 20
| f | 6460 | diametro esterno 13 mm ca. | 30 | 0 | 10 | 20
Cannula tracheostomica cuffiata, con controcannula rigida e riutilizzabile, completa di accessori, sterile e preferibilmente con flangia morbida e basculante,
| g | 1416 | diametro esterno 10 mm ca. | 45 | 0 | 15 | 30
| h | 1414 | diametro esterno 12 mm ca. | 50 | 1 | 30 | 20
Cannula tracheostomica cuffiata e fenestrata, con controcannula rigida e fenestrata, completa di accessori, sterile preferibilmente con flangia morbida e basculante,
| i |  | diametro esterno 10 mm ca. | 30 | 0 | 10 | 20
| l | 1410 | diametro esterno 12 mm ca. | 20 | 1 | 10 | 10
| m | 1409 | diametro esterno 13 mm ca. | 20 | 0 | 10 | 10
TOTALE LOTTO N.18 IVA ESCLUSA
19 | Cannula tracheostomica cuffiata, armata, sterile
| a | 1404 | diametro esterno 6 mm ca. | 30 | 1 | 10 | 10 | 10
| b |  | diametro esterno 7 mm ca. | 10 | 0 | 0 | 10
| c | 1405 | diametro esterno 8 mm ca. | 10 | 0 | 0 | 10
| d |  | diametro esterno 9 mm ca. | 10 | 0 | 0 | 10
| e | 1407 | diametro esterno 10 mm ca. | 10 | 0 | 0 | 10
TOTALE LOTTO N.19 IVA ESCLUSA
20 | Cannula tracheostomica cuffiata, armata o con armatura alternata, per lo svezzamento del paziente alla respirazione spontanea post-tracheostomia, diverse misure, monouso, sterile |  |  | 30 | 1 | 20 | 10
21 | Cannula tracheostomica per bambini con e senza cuffia, varie misure, sterile |  |  | 5 | 1 | 5
22 | Cannula tracheostomica per obesi, prossimale e distale, con cuffia e senza cuffia, varie misure, sterile |  |  | 10 | 1 | 10
23 | Cannula tracheostomica cuffiata, fenestrata con controcannula fonatoria, completa di accessori, sterile, preferibilmente con flangia morbida e basculante, varie misure, |  |  | 30 | 1 | 30
24 | Maschera tracheostomica, monouso
| a |  | adulti | 100 | 1 | 100
| b |  | pediatrico | 20 | 0 | 20
TOTALE LOTTO N.24 IVA ESCLUSA
KIT PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA
25 |  |  | Catetere per accesso transtracheale in emergenza, monouso, sterile | 5 | 1 | 0 | 5
26 |  | 1421 | Set per tracheostomia d'urgenza, con guide Seldinger, con siringa , monouso, sterile | 8 | 1 | 5 | 3
27 |  | Set per la tracheostomia percutanea dilatativa comprensivo di: dilatatori, cannula per tracheostomia, filo guida, siringa luer e bisturi, monouso e sterile
| a | 1422 | misura 7 Fr | 30 | 0 | 30 | 0
| b | 1423 | misura 8 Fr | 30 | 1 | 30 | 0
TOTALE LOTTO N.27 IVA ESCLUSA
ALTRI DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE
28 |  | 1338 | Disostruttore per tubi tracheali, monouso e sterile | 150 | 1 | 150 | 0
29 | Mandrino per tubo endotracheale, monouso e sterile
| a | 1342 | adulti | 500 | 1 | 250 | 250
| b | 1340 | pediatrico | 10 | 0 | 10 | 0
TOTALE LOTTO N.29 IVA ESCLUSA
30 | Introduttore per intubazione secondo FROVA, monouso e sterile
| a | 5247 | adulti | 10 | 0 | 5 | 5
| b | 5248 | pediatrico | 10 | 0 | 5 | 5
| c |  | adattatore | 2 | 0 | 1 | 1
TOTALE LOTTO N.30 IVA ESCLUSA
31 |  |  | Scambiatore di tubi, diverse misure, adulto e pediatrico | 10 | 1 | 5 | 5
32 |  |  | Kit per anestesia laringotracheale, monouso e sterile | 600 | 1 | 100 | 500
CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT
CIRCUITI RESPIRATORI
33 | a | 1432 | Circuito standard adulti per anestesia, composto da n°2 tubi corrugati, lisci internamente, con raccordo ad "Y", lunghezza 2 m ca. e diametro 22 mm, sterile | 200 | 0 | 100 | 100
| b | 1433 | Circuito standard pediatrico per anestesia, composto da n°2 tubi corrugati, lisci internamente, con raccordo ad "Y", lunghezza 1 m ca. e diametro 15 mm, sterile | 550 | 0 | 50 | 500
| c |  | Circuito per anestesia composto da: n°2 tubi corrugati, lunghi 2 m ca. e diametro 22 mm, , lisci internamente, raccordo ad "Y", pallone da 2 litri e "spezzone", sterile | 700 | 2 | 200 | 500
| d |  | Circuito per anestesia composto da: n°2 tubi corrugati, lunghi 1 m ca. e di diametro 15 mm, lisci internamente, raccordo ad "Y", pallone da 1 litro e "spezzone", sterile | 250 | 0 | 50 | 200
| e | 1435 | Circuito respiratorio per terapia intensiva con ampolla raccogli condensa, standard, adulti, lunghezza 2 m ca. e diametro 22 mm, monouso, sterile | 200 | 1 | 200 | 0
| f | 1436 | Circuito respiratorio per terapia intensiva con ampolla raccogli condensa, standard pediatrico lunghezza 1 m ca. e diametro 15 mm, monouso, sterile | 50 | 0 | 50 | 0
TOTALE LOTTO N.33 IVA ESCLUSA
34 |  |  | Circuito per ventilazione meccanica in sala operatoria con un'unica via inspiratoria ed espiratoria, con raccordo a gomito e porta per monitoraggio ETCO2, per adulti e bambini, monopaziente | 250 | 1 | 50 | 200
35 |  | 1434 | Circuito per terapia intensiva con ampolla raccogli condensa, termoregolato, con resistenza integrata , trasparente, liscio internamente e corrugato esternamente, diametro 22 mm, con raccordo ad "Y", per adulti, monouso, sterile, adattabile alle apparecchiature in dotazione | 50 | 1 | 50 | 0
36 |  |  | Circuito per ventilatore portatile per CPAP DEAFLUX-LINE, già in dotazione per adulto, monopaziente | 40 | 1 | 30 | 10
37 |  | 5971 | Kit per umidificatori attivi Fisher & Paykel MR290 e MR850, già in dotazione, composto da circuito monouso doppio riscaldato adulti e camera di umidificazione monouso ad auto-riempimento, monouso | 100 | 1 | 100 | 0
CATETERI MOUNT
38 | a | 5371 | Catetere Mount, con raccordo di Cobb girevole 22M/15F, provvisto di tappo e foro per la broncoaspirazione, monouso, trasparente, superficie interna liscia, lunghezza cm 10, monouso e sterile. | 1500 | 2 | 1000 | 500
| b | 1431 | Catetere Mount, con raccordo di Cobb, girevole 22M/15F, provvisto di tappo e foro per la broncoaspirazione, monouso, trasparente, superficie interna liscia, lunghezza cm 5, monouso e sterile. | 450 | 2 | 200 | 250
TOTALE LOTTO N.38 IVA ESCLUSA
RACCORDI E TUBI PER USO ANESTESIA E RIANIMAZIONE
39 | Raccordo ad 'Y', per circuito di anestesia, in P.V.C., sterile,
| a | 1427 | mis. 22M-22M/22M/15F | 100 | 1 | 50 | 50
| b |  | mis. 15F/15M | 50 | 0 | 25 | 25
Raccordo a 'L', per circuito di anestesia, in P.V.C., sterile
| c | 1424 | misura 22M/15F 15M | 100 | 1 | 50 | 50
| d | 2947 | Raccordo retto, per circuito di anestesia Adulti-22M/22M, sterile | 100 | 1 | 50 | 50
| e | 1343 | Raccordo retto con tappino, per dosatore spray, non sterile | 300 | 1 | 300 | 0
TOTALE LOTTO N.39 IVA ESCLUSA
40 |  | 2865 | Tubo corrugato, liscio internamente, trasparente, sterilizzabile diametro 22 mm, m50 ca., con connessioni ogni 1,5 m ca. | 1 | 0 |  | 1
41 | a | 449 | Raccordo in plastica per tubi e sonde, adattabile a diametri 5-11 ca., tipo Sims , sterile. | 500 | 0 | 500
| b | 448 | Raccordo in plastica per tubi e sonde, adattabile a diametri 5-11 ca., tipo 5 in 1 , sterile. | 300 | 0 | 300
| c | 451 | Raccordo in plastica per tubi, adattabile a diametri 5-11 ca., tipo 5 in 1, non sterile. | 500 | 0 | 500
| d | 452 | Raccordo in plastica per tubi, con valvola pneumatica per il controllo manuale dell'aspirazione, con connessione universale ed adattatore per uso pediatrico, non sterile. | 500 | 1 | 500
TOTALE LOTTO N.41 IVA ESCLUSA
MASCHERE E PALLONI
MASCHERE
MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE
42 | Maschera facciale per anestesia, trasparente, priva di lattice, monopaziente, con cuscinetto anatomico gonfiabile, preferibilmente con codice colore
| a | 585 | misura 0 | 40 | 0 | 20 | 20
| b | 590 | misura 1 | 130 | 0 | 30 | 100
| c | 586 | misura 2 | 320 | 0 | 20 | 300
| d | 587 | misura 3 | 720 | 0 | 20 | 700
| e | 589 | misura 4 | 720 | 0 | 20 | 700
| f | 588 | misura 5 | 200 | 2 | 150 | 50
| g | 2767 | misura 6 | 100 | 0 | 100 | 0
TOTALE LOTTO N.42 IVA ESCLUSA
43 | Maschera facciale per anestesia, in gomma nera, con cuscinetto anatomico gonfiabile, con anello di fissaggio, risterilizzabile
| a | 598 | misura 1 | 5 | 0 | 5 | 0
| b | 594 | misura 2 | 10 | 0 | 10 | 0
| c | 595 | misura 3 | 10 | 0 | 10 | 0
| d | 596 | misura 4 | 10 | 0 | 10 | 0
| e | 597 | misura 5 | 10 | 1 | 10 | 0
| f | 599 | misura 6 | 5 | 0 | 5 | 0
TOTALE LOTTO N.43 IVA ESCLUSA
44 | Maschera per ventilazione non invasiva, nasale, monopaziente
| a | 9566 | misura piccola | 15 | 0 | 10 | 5
| b | 9567 | misura media | 15 | 1 | 10 | 5
| c | 9568 | misura grande | 15 | 0 | 10 | 5
Maschera per ventilazione non invasiva, facciale, monopaziente
| d | 9565 | misura piccola | 15 | 0 | 10 | 5
| e | 1438 | misura media | 75 | 2 | 70 | 5
| f | 4910 | misura grande | 55 | 0 | 50 | 5
TOTALE LOTTO N.44 IVA ESCLUSA
45 | Maschera per ventilazione non invasiva, facciale e nasale, completa di valvola e reggimaschera, riutilizzabile |  |  | 5 | 0 | 5 | 0
46 | a |  | Valvola per CPAP tipo Boussignac o similare, adattabile alle maschere facciali, monopaziente | 40 | 1 | 40 | 0
| b |  | idoneo manometro | 3 | 0 | 3 | 0
TOTALE LOTTO N.46 IVA ESCLUSA
47 | Cannula nasale per CPAP, monopaziente,
| a | 1446 | prematuri | 20 | 0 | 20 | 0
| b | 1445 | neonati | 20 | 1 | 20 | 0
| c | 1444 | lattanti | 25 | 0 | 20 | 5
TOTALE LOTTO N.47 IVA ESCLUSA
48 | Casco per V.N.I. e V.N.I. con tecniche di CPAP, con attacchi universali a norme ISO, con possibilità di uso contemporaneo per esempio con sondini nasogastrici, monopaziente e preferibilmente con oblò e valvola di Venturi.
| a |  | misura P | 10 | 0 | 5 | 5
| b |  | misura M | 15 | 2 | 10 | 5
| c |  | misura L | 15 | 0 | 10 | 5
| d |  | misura XL | 10 | 0 | 5 | 5
TOTALE LOTTO N 48 IVA ESCLUSA
MASCHERE E CANNULE NASALI PER OSSIGENOTERAPIA
49 | Set per somministrazione di concentrazioni fisse di O2, composto da maschera, valvola di Venturi regolabile, tubo antischiacchiacciamento, preferibilmente anche con tubo di connessione tra maschera e valvola, monopaziente
| a | 1440 | Adulti | 2500 | 2 | 2000 | 500
| b | 1441 | Pediatrica. | 350 | 2 | 300 | 50
TOTALE LOTTO N.49 IVA ESCLUSA
50 |  | 1437 | Maschera per somministrazione ad alta concentrazione di ossigeno, facciale, con pallone reservoir, adulti | 700 | 2 | 500 | 200
51 | Cannula nasale trasparente per ossigenoterapia, di forma anatomica, con tubo antischiacciamento di 2 m ca., connettore universale, priva di lattice
| a | 1447 | adulti | 3200 | 2 | 3000 | 200
| b | 1466 | bambini | 120 | 1 | 100 | 20
| c | 1455 | neonati | 60 | 1 | 50 | 10
TOTALE LOTTO N.51 IVA ESCLUSA
52 |  |  | Cannula nasale trasparente con adattatore d'ossigeno e possibilità campionamento di ETCO2 con linee di 2m ca., adulti, pediatrica e neonatale, | 50 | 1 | 50
53 |  |  | Tubo naso- faringeo, diverse misure, monouso, sterile. | 50 | 1 | 50 | 0
54 |  |  | Maschera per ossigenoterapia iperbarica, monopaziente | 50 | 1 | 0 |  | 50
55 |  | 6252 | Maschera per ossigenoterapia iperbarica, riutilizzabile | 15 | 1 | 0 |  | 15
56 | Sonda per ossigeno, lunghezza cm 40 ca., monouso e sterile,
| a | 1499 | CH 10 | 100 | 0 | 100
| b | 1500 | CH 14 | 500 | 2 | 500
TOTALE LOTTO N.56 IVA ESCLUSA
57 |  | 1449 | Tubo per ossigeno antischiacciamento, trasparente, privo di lattice e con connettori universali, lunghezza m 2 ca. | 400 | 2 | 300 | 100
PALLONI
PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE
58 | Pallone per circuiti di anestesia, privo di lattice, con attacco universale, monopaziente |  |  | 20 | 0 | 20
| a | 1457 | capacità litri 0,5 | 80 | 0 | 30 | 50
| b | 1458 | capacità litri 1 | 150 | 0 | 50 | 100
| c | 1459 | capacità litri 2 | 350 | 1 | 250 | 100
| d | 1460 | capacità litri 3 | 20 | 0 | 20 | 0
TOTALE LOTTO N.58 IVA ESCLUSA
PALLONI PER VENTILAZIONE MANUALE
59 | Unità respiratoria autogonfiabile, priva di lattice, completa di pallone autoclavabile
| a | 1461 | adulti | 60 | 1 | 60
| b | 1462 | pediatrico | 10 | 0 | 10
TOTALE LOTTO N.59 IVA ESCLUSA
60 | Unità respiratoria autogonfiabile, in silicone, o similare, priva di lattice, con reservoir, completamente autoclavabile
| a | 2948 | adulti | 20 | 1 | 20
| b | 1464 | pediatrico | 10 | 0 | 10
| c |  | neonatale | 5 | 0 | 5
| d | 9724 | Maschere varie misure per suddetto | 20 | 0 | 20
| e | 4303 | Pallone reservoir di ricambio, adulti | 20 | 1 | 20
| f | 5990 | Pallone reservoir di ricambio, pediatrico | 10 | 0 | 10
| g | 5132 | Valvola di regolazione di pressione | 3 | 0 | 3
| h |  | Valvola PEEP | 3 | 0 | 3
| i |  | Adattatore per valvole PEEP | 3 | 0 | 3
TOTALE LOTTO N.60 IVA ESCLUSA
61 |  | 3960 | Set rianimazione pediatrico/neonatale portatile comprensivo di: pallone baby, maschere facciali trasparenti, cannule di Guedel 00, 0 e 1 , tubi endotracheali, con scomparto per fiale o flebo, scomparto per materiale di medicazione; | 3 | 0 | 2 | 1
62 | Unità respiratoria autogonfiabile tipo Ambu o equivalente, priva di lattice, completa di pallone, monopaziente
| a | 1480 | adulti | 20 | 1 | 20
| b | 1479 | pediatrico | 10 | 0 | 10
TOTALE LOTTO N.62 IVA ESCLUSA
63 | Unità respiratoria manuale secondo "Jackson-Rees" con immissione di gas laterale, priva di lattice, monouso, sterile, composta da
| a | 1480 | n°1 pallone da 2 litri, un connettore ad "L", un tubo corrugato, n°1 valvola di scarico per evacuazione gas di tipo geometrico e valvola di controllo sovrappressione a 40 cm H2O per adulto, | 1000 | 1 | 500 | 500
| b | 1479 | n°1 pallone da 1 litro, un connettore ad "L", un tubo corrugato, n°1 valvola di scarico per evacuazione gas di tipo geometrico e valvola di controllo sovrappressione a 40 cm H2O, pediatrica, | 600 | 0 | 300 | 300
| c |  | n°1 pallone da 0,5 litri, un connettore ad "L", un tubo corrugato, n°1 valvola di scarico per evacuazione gas di tipo geometrico, valvola di controllo sovrappressione a 40 cm H2O, neonatale | 30 | 0 | 20 | 10
TOTALE LOTTO N.63 IVA ESCLUSA
FILTRI
Filtri per ventilazione artificiale
64 |  | 1471 | Filtro antibatterico e antivirale, per circuito respiratorio per anestesia di breve durata, con raccordo per ossigeno, con volume non superiore a 70 ml ca., e raccordo 15/22 mm, sterile, preferibilmente di tipo meccanico e con raccordo coassiale | 1000 | 2 | 300 | 700
65 | Filtro antibatterico e antivirale, per circuito respiratorio per anestesia di media e lunga durata, con scambiatore di umidità e calore, con presa per capnografo, monouso e sterile
| a | 1475 | volume 55 ml ca., adulto | 300 | 2 | 300
| b | 5373 | volume 35 ml ca., pediatrico | 100 | 2 | 100
| c | 1472 | volume 10 ml ca. neonatale | 50 | 2 | 50
Filtro per circuito respiratorio di anestesia antibatterico e antivirale, con scambiatore di umidità e calore + catetere Mount trasparente con attacco per capnografo e raccordo di Cobb girevole già pre-assemblato,monouso e sterile
| a | 1470 | adulto (con catetere mount da 10 cm) | 600 | 2 | 600
| b | 4113 | pediatrico (con catetere mount da 5 cm) | 300 | 2 | 300
TOTALE LOTTO N.65 IVA ESCLUSA
66 | Filtro antibatterico ed antivirale, per circuito respiratorio per rianimazione, con scambiatore di umidità e calore, con attacco per capnografo, monopaziente, sterile, preferibilmente con filtro di tipo elettrostatico o elettrostatico e meccanico | [5 empty] | 200
| a | 1476 | volume 70 ml ca., adulto | 150 | 0 | 100 | 50
| b | 5373 | volume 35 ml ca., pediatrico | 50 | 0 | 50 | 0
| c |  | volume 70 ml ca., adulto, con catetere mount da 10 cm con raccordo girevole già pre-assemblato | 200 | 1 | 200 | 0
| d |  | volume 35 ml ca., pediatrico, con catetere mount da 5 cm con raccordo girevole già pre-assemblato | 25 | 1 | 25 | 0
TOTALE LOTTO N.66 IVA ESCLUSA
Filtri per ventilazione spontanea
67 |  | 177 | Filtro umidificatore per tracheostomizzati, con attacco per ossigeno, volume 20 ml ca., monopaziente | 3800 | 2 | 3500 | 300
SISTEMI DI ASPIRAZIONE
68 | Sonda per la aspirazione endotracheale, trasparente, morbida, con raccordo standard e punta aperta centrale, con codice colore cm 50 ca., monouso, sterile
| a | 1493 | CH 8 | 600 | 0 | 500 | 100
| b | 1492 | CH 10 | 300 | 0 | 200 | 100
| c | 2765 | CH 12 | 600 | 0 | 500 | 100
| d | 1496 | CH 14 | 7100 | 2 | 7000 | 100
| e | 1489 | CH 16 | 4100 | 0 | 4000 | 100
| f |  | CH 18 | 600 | 0 | 500 | 100
Sonda per la aspirazione endotracheale, trasparente, morbida, con raccordo standard, con valvola per il controllo dell'aspirazione e punta aperta centrale, con codice colore, sterile
| g | 1485 | CH 8 | 600 | 0 | 500 | 100
| h | 1494 | CH 10 | 600 | 0 | 500 | 100
| i | 1495 | CH 12 | 600 | 0 | 500 | 100
| l | 1482 | CH 14 | 1100 | 2 | 1000 | 100
| m | 1483 | CH 16 | 1100 | 0 | 1000 | 100
| n | 1498 | CH 18 | 300 | 0 | 200 | 100
TOTALE LOTTO N.68 IVA ESCLUSA
69 | Set completo per l' aspirazione di secrezioni mucose a circuito chiuso per cannula tracheostomica, privo di lattice, sterile
| a | 9939 | CH 12 | 50 | 1 | 50 | 0
| b | 4328 | CH 14 | 20 | 0 | 20 | 0
TOTALE LOTTO N.69 IVA ESCLUSA
70 | Set completo per l' aspirazione di secrezioni mucose a circuito chiuso per tubo tracheale, privo di lattice, sterile
| a | 1502 | CH 12 | 20 | 0 | 20
| b | 1501 | CH 14 | 50 | 0 | 50
| c |  | CH 16 | 100 | 1 | 100
TOTALE LOTTO N.70 IVA ESCLUSA
71 |  | 1503 | Sistema di decontaminazione del circuito di broncoaspirazione, monopaziente | 1000 | 2 | 1000
SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMIDIFICAZIONE
72 |  | 1453 | Kit per nebulizzazione per deposito tracheobronchiale, composto da maschera per aerosol terapia, ampolla per farmaci, tubo di raccordo antischiacciamento da 2 m ca., con connessioni standard, privo di lattice, monopaziente, per adulto preferibilmente con particelle di minime dimensioni, | 2050 | 2 | 2000 | 50
73 |  | 1454 | Kit per nebulizzazione per deposito alveolare, composto da maschera per aerosol terapia, ampolla per farmaci, tubo raccordo antischiacciamento da 2 m ca., con connessioni standard, privo di lattice, monopaziente, pediatrico epreferibilmente con MMD 0,5 a 2 um ca. | 550 | 2 | 500 | 50
74 |  | 1455 | Set nebulizzatore per cannula tracheostomica, con raccordo a "T" e tubo antischiacciamento. | 50 | 1 | 50
C) DISPOSITIVI PER EMODINAMICA
75 | a | 540 | Catetere per la misurazione della gittata cardiaca e delle pressioni polmonari, con il metodo della termodiluizione, 7Fr, monouso e sterile | 10 | 1 | 10
| b | 558 | Introduttore completo di guaina di protezione anticontaminazione di 120 cmca. per sonda tipo Swan Ganz | 10 | 1 | 10
| c |  | Eventuale alloggiamento per sonda termica | 10 | 0 | 10
TOTALE LOTTO N.75 IVA ESCLUSA
76 | Kit per il monitoraggio delle pressioni arteriosa e venosa, dotato di sistema di sicurezza e serbatoio di recupero per i prelievi ematici a circuito chiuso
| a | 9563 | ad una via | 100 | 1 | 0 | 100
| b | 560 | a due vie | 50 | 1 | 50 | 0
| c | 559 | a tre vie | 150 | 1 | 150 | 0
| d |  | cavo di connessione per monitor Siemens 2000 (2), Philips Intellivue (2), Spacelab (3), GE Solar (11) | 18 | 0 | 13 | 5
TOTALE LOTTO N.76 IVA ESCLUSA
77 | a |  | Sonda esofagea, armata, monouso e sterile per la misurazione in sala operatoria della gittata cardiaca secondo la metodica doppler | 40 | 0 | 20 | 20
| b |  | idonea apparecchiatura, | 2 | 0 | 1 | 1
indicare per questa voce: a) costo della locazione (se proposta) di ciascun strumento: canone complessivo annuo, comprensivo di assistenza tecnica "full risk", addestramento all'uso
b) valore commerciale dello strumento ceduto in locazione o comodato
TOTALE LOTTO N.77 IVA ESCLUSA
78 | a |  | Kit monouso per il monitoraggio arterioso della gittata cardiaca in continuo, | 40 | 0 | 40
| b |  | idonea apparecchiatura che permetta l' analisi del profilo dell'onda di pressione arteriosa, resistenze vascolari sistemiche, stroke volume, contrattilità, volume di sangue intratoracico e acqua polmonare extravascolare, | 1 | 0 | 1
indicare per questa voce: a) costo della locazione (se proposta) di ciascun strumento: canone complessivo annuo, comprensivo di assistenza tecnica "full risk", addestramento all'uso
b) valore commerciale dello strumento ceduto in locazione o comodato
TOTALE LOTTO N.78 IVA ESCLUSA
79 |  | 561 | Kit per la rilevazione della pressione venosa centrale, monouso, sterile, con asta graduata | 20 | 0 | 20
80 | a |  | Kit per il monitoraggio della pressione intracranica , monouso, sterile | 3 | 0 | 3
| b |  | apparecchio | 1 | 0 | 1
indicare per questa voce: a) costo della locazione (se proposta) di ciascun strumento: canone complessivo annuo, comprensivo di assistenza tecnica "full risk", addestramento all'uso
b) valore commerciale dello strumento ceduto in locazione o comodato
| c |  | cavo di collegamento con il monitor in dotazione | 1 | 0 | 1
TOTALE LOTTO N.80 IVA ESCLUSA
D) SENSORI PER OSSIMETRIA
81 | Sensore monouso privo di lattice con cavo da 90 cm ca. per pulsossimetro Nellcor, già in dotazione
| a | 1014 | adulto | 1800 | 2 | 1300 | 500
| b | 1013 | bambino | 1400 | 0 | 900 | 500
| c | 1012 | neonato | 800 | 0 | 600 | 200
Sensore monouso per pulsossimetro Nellcor, con chiusura a velcro
| d |  | adulto | 200 | 2 | 200
| e |  | bambino | 250 | 2 | 200 | 50
| f |  | neonato | 250 | 0 | 200 | 50
TOTALE LOTTO N.81 IVA ESCLUSA
82 |  |  | Sensore monouso per pulsossimetro OHMEDA, per bambini. | 100 | 1 | 0 | 100
83 | Sensore monouso tipo Masimo
| a |  | adulto | 300 | 1 | 300
| b | 9882 | neonato | 100 | 1 | 100
TOTALE LOTTO N.83 IVA ESCLUSA
84 |  |  | Sensore monouso per pulsossimetro PFO 2010 GINEVRI, bambini. | 50 | 1 | 50
D) VARI
85 |  | 2988 | Dispositivo per il fissaggio del catetere epidurale, sterile | 200 | 2 | 200
86 | a | 1339 | Dispositivo per il fissaggio del tubo tracheale, monopaziente | 2000 | 2 | 1000 | 1000
| b | 1401 | Dispositivo per il fissaggio della cannula tracheostomica, monopaziente | 2000 | 2 | 2000
TOTALE LOTTO N.86 IVA ESCLUSA
87 | Premisacca con manometro, pompa manuale con attacco Luer Lock, con codice colore e rubinetto 3vie, riutilizzabile
| a | 1786 | 500 ml | 10 | 1 | 10
| b | 1785 | 1.000 ml | 30 | 0 | 30
| c | 4909 | 3.000 ml | 10 | 0 | 10
TOTALE LOTTO N.87 IVA ESCLUSA
88 | Reggimaschera
| a |  | adulto | 20 | 1 | 20
| b |  | pediatrico | 5 | 0 | 5
TOTALE LOTTO N.88 IVA ESCLUSA
89 |  | 1506 | Set incentivatore inspiratorio progressivo con boccaglio + tubo corrugato cm 25 ca. | 40 | 1 | 20 | 20
90 |  |  | Unità per il riscaldamento di sangue e fluidi, monopaziente | 50 | 1 | 50
91 |  | 353 | Unità per il riscaldamento di sangue e fluidi, monopaziente e preferibilmente "a secco" , | 300 | 2 | 100 | 200
| a |  | apparecchio | 4 | 0 | 2 | 2
indicare per questa voce: a) costo della locazione (se proposta) di ciascun strumento: canone complessivo annuo, comprensivo di assistenza tecnica "full risk", addestramento all'uso
b) valore commerciale dello strumento ceduto in locazione o comodato
TOTALE LOTTO N.91 IVA ESCLUSA
92 |  |  | Copertura per il riscaldamento clinico, idrorepellente, da utilizzare con "DM WARM12", misura cm 240 x 75 ca. con elastici, monopaziente | 2050 | 1 | 50 | 2000
93 | a |  | Copertura per il raffreddamento clinico per il corpo intero, monopaziente | 100 | 0 | 100
| b |  | apparecchio per l'induzione di ipotermia o riduzione della febbre, in locazione | 2 | 0 | 2
indicare per questa voce: a) costo della locazione (se proposta) di ciascun strumento: canone complessivo annuo, comprensivo di assistenza tecnica "full risk", addestramento all'uso
b) valore commerciale dello strumento ceduto in locazione o comodato
| c |  | tubo di collegamento | 2 | 0 | 2
TOTALE LOTTO N.93 IVA ESCLUSA
94 | a |  | Set per drenaggio pleurico, completo di: sistema di puntura-introduzione pre-assemblato, adattatore valvolato con via laterale e rubinetto 3 vie, con dilatatore radiopaco e catetere di drenaggio centimetrato, monouso e sterile | 50 | 1 | 50
| b |  | Set tubi toracici completo di ago introduttore, filo guida, dilatatori cannula per tubo toracico e tubo toracico di diverse misure, per il drenaggio di fluidi dalla cavità pleurica, monouso e sterile | 50 | 1
| c |  | idoneo adattatore per il monitoraggio pressione, monouso e sterile | 100 | 1 | 100
TOTALE LOTTO N.94 IVA ESCLUSA
95 | Sensore di flusso monopaziente per il ventilatore Galileo, in dotazione
| a |  | adulto | 100 | 0 | 100
| b |  | bambino | 20 | 0 | 20
| c |  | neonato | 10 | 0 | 10
TOTALE LOTTO N.95 IVA ESCLUSA